第十一届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛

预赛作品报告模板

基于脑机接口系统的“疯狂奶茶杯”多模态专注力训练游戏设计及应用

作品ID号: 5004

参赛学生类型：（本科生）

参加赛道：（脑机接口赛道）

组别：命题项目组

2026年6月

请勿在作品中出现参赛者及指导教师相关学校及个人信息，否则不予评审

内容完整性自查表

说明：

- 命题组参赛作品请根据命题文件规定或要求的指标填写；

- 自选组参赛作品请根据实际参赛作品完成情况填写。

| 完整性 类别 | 任务或技术指标名称 | 完成效果 | 呈现方式（章节/实物/视频） |
| --- | --- | --- | --- |
| 参赛作品任务或技术指标要求 | 1.多模态信号实时采集与处理 | 实现脑电头环注意力值与IMU偏航角蓝牙采集，采样率≥10Hz，丢包率<1% | 第2.3.1、3.2.1节，实物视频 |
|  | 2. 个性化注意力基线归一化算法 | 3分钟热身建立线性映射，归一化误差1.2%，边界处理合理 | 第2.3.2、3.2.1节 |
|  | 3.注意力驱动的动态难度调节 | 归一化注意力映射速度（1.5~6.0单位/秒），5秒方差调冰块概率（0.25/0.5/0.80） | 第2.3.2、3.2.2节 |
|  | 4.三种游戏模式完整逻辑 | 实现常规（15分钟）、记忆（工作记忆训练）、无限（无时间限制）模式 | 第2.3.3、4.1.1节 |
|  | 5.双倍秘方过程奖励机制 | 持续高注意力（>基线+10）8秒触发秘方，接住后收益加倍 | 第2.3.2节，游戏截图 |
|  | 6.等级成长与食材解锁系统 | 累计金额80/250/600元升级至2/3/4级，解锁新食材池 | 第2.3.2、3.2.3节 |
|  | 7.防作弊与低注意力仲裁机制 | 头部静止>2秒+注意力>80冻结5秒；注意力<20持续3秒冻结 | 第2.3.2、3.1.1节 |
|  | 8.训练数据本地记录与可视化 | 保存注意力曲线、金额、等级数据，支持用户回顾 | 第4.1.2节 |

目   录

摘要	Ⅰ

1作品概述	1

黑体五号

1.1 背景及意义	1

1.1.1脑疾病非药物干预的迫切需求	1

1.1.2传统注意力训练的局限与脑机接口的优势	2

1.1.3 本作品的设计理念与创新点3

宋体五号

1.2 研究基础	3

1.2.1软硬件平台基础	4

1.2.2游戏开发与理论依据	6

1.3 需求分析	7

1.3.1用户核心体验需求	9

1.3.2系统功能与性能需求	12

1.4 研究目标（或已实现的技术、功能指标）	14

1.4.1已实现的技术功能指标

1.4.2训练效果与可用性目标

2 作品方案设计及实现	16

  - 作品实现的技术路线（方案）概述16

2.2 技术方案对比23

2.2.1注意力映射策略有无归一化对比	23

2.2.2与代表性文献方案的横向对比	24

2.2.3与华南脑控《注意力训练系统》的方案对比24

2.3 作品方案设计及实现过程	25

2.3.1常规模式核心逻辑	26

2.3.2记忆模式设计	27

2.3.3无限模式设计27

3 作品测试方案及测试结果	42

3.1 测试方案	44

3.1.1 功能测试	50

3.1.2性能测试	52

3.1.3用户模拟测试52

3.2 技术、功能指标及测试结果	53

3.2.1 注意力基线归一化算法准确性测试53

3.2.2速度映射与冰块概率准确性测试	63

3.2.3等级成长与游戏平衡性测试63

3.3 技术可行性分析及创新说明	66

3.3.1多模态自然交互的创新性	67

3.3.2动态方差调参的自适应机制创新	68

3.3.3游戏化神经反馈训练的依从性优势68

4 总结	72

4.1 作品展示	73

4.1.1界面截图与操作演示73

4.1.2训练数据记录示例73

4.2 展望	74

4.2.1更多训练模式与云端数据平台74

4.2.2临床实验与个性化参数优化74

摘    要

本项目结合生物医学工程领域人体头部姿态检测与注意力量化技术，设计以奶茶接料休闲游戏为载体的训练系统。通过采集头部运动数据量化实时数值，将注意力指标与游戏难度、收益机制关联，设置 BCI 常规、记忆、无限、键盘四种模式。常规模式含 3 分钟热身与 12 分钟训练，依托热身数据完成归一化运算，动态控制食材速度与冰块概率；搭配双倍激励、防作弊及低注意力冻结模块。记忆模式随等级提升增加待记忆成分，通过连续对错实现等级升降；无限模式无时间限制，用于极限挑战；键盘模式支持无设备时体验游戏核心玩法。实测表明，作品可依托趣味游戏实现注意力常态化训练，长期使用能改善注意力涣散，适用于青少年康复与日常锻炼，具备医学与民用推广价值。

关键词： 脑机接口；注意力训练；多模态交互；自适应难度调节

1作品概述

1.1背景及意义

1.1.1脑疾病非药物干预的迫切需求

注意力缺陷与多动障碍（ADHD）、自闭症谱系障碍及老年认知衰退等脑疾病在全球范围内高发。传统药物干预存在副作用明显、患者依从性差等局限，难以根治核心功能障碍。因此，非药物、无创、可居家实施的认知训练方法成为研究热点。脑机接口（BCI）技术通过实时采集大脑生理信号并转化为控制指令，为神经反馈训练提供了全新的技术路径。

1.1.2传统注意力训练的局限与脑机接口的优势

传统注意力训练多采用重复性认知任务（如n-back、舒尔特方格），存在形式枯燥、反馈抽象、难度固定三大局限。

脑机接口技术通过实时闭环反馈、趣味化游戏交互及个体化基线校准，实现“所思即所得”即时训练，提升用户依从性与效果可量化性。

1.1.3本作品的设计理念与创新点

本系统探索“高生态效度、低认知负荷”的神经反馈训练新范式，将脑机接口（BCI）技术与模拟经营类游戏机制深度融合，推出自研实时交互游戏“疯狂奶茶杯”。

核心创新点：

- 基于任务绩效的正反馈：通过食材下落速度隐式映射注意力水平，越高则速度越慢，形成“越专注越从容”的正向闭环。

- 多模态分层控制：注意力控制连续量（速度、经济杠杆），头动信号控制空间位移，实现“脑控状态+体控动作”的自然交互。

- 动态难度自适应：以专注力方差为稳定性指标，方差＜50/50-150/＞150时冰块概率20%/50%/80%，若方差＞150 且注意力值＜20，冰块概率拉满为 100%。引导用户从“追求峰值”转向“维持平稳专注”。

- 经济学指标量化收益：将成果转化为“虚拟营业额”，直观展示投入产出比，提升用户依从性。

1.2研究基础

1.2.1软硬件平台基础

| 名称/型号/配置 | 类别 | 用途/说明 |
| --- | --- | --- |
| 可穿戴脑电头环 | 主办方提供 | 采集前额叶脑电信号与头部姿态数据 |
| HybridBCI科研科创平台 | 主办方提供 | 提供接口，直接输出注意力指标、头动信号、眨眼检测结果 |
| 个人笔记本电脑（Windows 10/11 或 macOS） | 开发硬件 | 支持TCP网络连接与USB接口 |
| Python 3.8+ | 开发语言 | 跨平台兼容，开发效率高 |
| Pygame、Socket、NumPy | 核心依赖库 | Pygame（图形/碰撞/事件），Socket（数据接收），NumPy（滤波/方差计算） |
| 自制或开源免费的2D素材 | 图形资源 | AI生成或在线素材库制作 |

1.2.2游戏开发与理论依据

本作品采用 Python 3.8+ 及 Pygame 库开发，利用精灵动画、碰撞检测与事件循环模块实现 2D 原型。训练范式参考认知训练 “最近发展区” 理论，通过注意力方差动态调整冰块概率（方差越大、冰块越多），确保用户处于适度挑战区间。游戏时长（15 分钟）、每杯时长（20 秒）及等级阈值等参数参考经典神经反馈训练范式，保障科学性

1.3需求分析

1.3.1用户核心体验需求

针对ADHD儿童、认知障碍患者等核心用户，本作品重点满足以下体验需求：

| 需求类别 | 具体描述 | 作品实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 高趣味性& 低挫败感 | 避免枯燥重复，提升坚持意愿；强调正向激励 | 奶茶店经营主题，每杯20秒快速反馈，累积金额与等级成长提供持续目标；低专注时触发画面冻结 |
| 个性化自适应 | 用户基线差异大，需自动适配难度 | 3分钟热身校准个人基线，归一化后映射速度；5秒滑动窗口方差动态调整冰块概率 |
| 即时反馈 | 需直观感知注意力有效性 | 屏幕中央实时显示数值；速度与冰块概率变化反映状态 |
| 成长激励 | 需可视化进步轨迹 | 累计金额、等级、升级特效；保存数据并支持历史曲线查看 |

1.3.2系统功能与性能需求

系统功能与性能需求划分如下：

| 模块名称 | 功能描述 | 使用的BCI信号 |
| --- | --- | --- |
| 神经速度调控器 | 实时注意力值调整食材下落速度，值越高重力加速度系数越低 | 注意力指标 |
| 头动位移映射器 | 头部左右偏航角线性映射为奶茶杯X轴坐标 | 头动信号 |
| 神经奖励触发器 | 注意力持续8s高于阈值触发"美味加倍秘方"奖励 | 注意力指标 |
| 防伪迹仲裁器 | 监测头部静止且注意力异常飙升时冻结画面并提醒 | 头动信号 |
| 自适应食材生成器 | 5秒窗口注意力方差调整冰块下落概率 | 注意力指标 |

1.4研究目标

1.4.1已实现的技术功能指标

1.脑机接口集成：实时读取头环注意力数值和头动偏航角，数据延迟<50毫秒。

2.速度控制：根据注意力值分段控制食材速度。

3.冰块干扰概率：5秒滑动窗口注意力方差动态调整干扰食材掉落概率。

4.双倍秘方：注意力高于基线+10持续8秒触发秘方掉落

5.等级成长：累计金额80/250/600元升至2/3/4级，每级解锁高级食材，低级食材低概率保留。

6.防作弊机制：头部静止>2秒且注意力>80时，判定为咬牙/僵直，冻结5秒并提示“请放松面部肌肉”。

7.低注意力冻结：原始注意力连续3秒<10时冻结画面与倒计时，显示“注意力过低，请调整”；待连续3秒>15后恢复。

8. 四种模式：BCI 常规（15 分钟渐进训练）、记忆（工作记忆挑战）、无限（无时间限制）、键盘模式均完整实现。

1.4.2训练效果与可用性目标

基于数值建模与多轮测试，本作品在训练效果与用户体验方面目标如下：

- 合理的成长曲线：中等水平玩家每日1局（15分钟）、每周5次，约一周从1级升至4级，解锁所有食材，平衡成就感与挑战性。

- 良好的训练依从性：游戏化经营、实时金额反馈、等级解锁及双倍秘方等正向激励，测试者反馈“愿意每日坚持”。

- 有效的挫败控制：注意力波动时提高冰块概率抑制逆向激励；持续低迷时冻结画面助用户调整。

- 数据可追溯与效果可视化：每局自动存档注意力曲线、金额、等级数据，支持多日趋势查看，直观展示提升。

- 防作弊机制的有效性：头部静止检测准确识别咬牙作弊，冻结画面并提示，抑制肌电伪迹，保证数据真实可靠。

综上，本作品实现完整技术功能，兼顾用户粘性、心理舒适度与训练科学性，具备临床与居家推广潜力。

2作品方案设计及实现

2.1作品实现的技术路线概述

2.2技术方案对比

2.2.1注意力映射策略有无归一化对比

注意力映射速度时，基于个人基线的归一化处理直接影响用户体验公平性与训练效果。

| 对比维度 | 方案一：无归一化（绝对值直接映射） | 方案二：有归一化（本作品采用） |
| --- | --- | --- |
| 设计思路 | 原始注意力值（0~100）映射速度档位：20~46→快速，47~72→中速，73~100→慢速 | 3分钟热身取最后30秒最大值（→100）和（均值-15）（→0），建立线性映射，实时归一化至1~100后映射速度 |
| 优点 | 1. 实现简单，无需校准 2. 开机即玩，零门槛 | 1. 消除个体基线差异，难度自适应 2. 反映相对进步，正反馈清晰 3. 滑动平均使速度变化平滑 |
| 缺点 | 1. 个体基线差异导致体验不公 2. 无法反映相对进步 3. 瞬时波动致速度跳变 | 1. 需3分钟热身，增加等待时间 2. 热身状态影响归一化准确性（已优化） |

2.2.2与代表性文献方案的横向对比

与Yan et al. (2026)单通道EEG神经反馈游戏系统的设计对比：

| 对比维度 | Yan et al. (2026) 方案 | 本作品方案 |
| --- | --- | --- |
| 反馈信号 | 个体化alpha峰频（iAPF）+ 肌电指数 | 平台注意力指标（0-100）+ 头动偏航角 |
| 反馈形式 | 屏幕饱和度连续变化，3秒高专注奖励 | 速度分档+双倍秘方（8秒）+方差驱动冰块干扰 |
| 个性化基线 | 2分钟静息基线，实时比值调节 | 3分钟热身，线性归一化映射速度 |
| 防作弊 | 肌电检测大运动暂停 | 头动静止检测（≥2秒）+低注意力冻结 |
| 训练时长 | 25分钟/日，单一模式 | 15分钟/局，四种模式可选 |

对比结论：

- Yan等采用个体化频带能量，生理特异性强；本作品用平台注意力指标，开发门槛低、实时性好。

- 本作品分段速度与分档冰块概率用户感知明确，Yan等连续饱和度变化细腻但感知模糊。

- 本作品8秒持续高专注触发奖励，更强调维持注意；Yan等为3秒。

- 本作品独创方差驱动干扰概率，训练抗干扰能力；Yan等未涉及。

- 本作品利用IMU实现防作弊与低注意力冻结，Yan等仅肌电检测运动伪迹。

2.2.3与华南脑控《注意力训练系统》的方案进行对比

华南脑控《注意力训练系统》与本作品基于同一头环与HybridBCI平台，具有直接可比性。

| 对比维度 | 华南脑控《注意力训练系统》 | 本作品（疯狂奶茶杯） |
| --- | --- | --- |
| 游戏主题 | 多款独立小游戏，故事性弱 | 统一奶茶店经营主题，完整成长闭环 |
| 交互模态 | 单模态为主，部分需鼠标/键盘 | 注意力+头动双模态，自然分层交互 |
| 反馈维度 | 单一反馈（力量条、速度等） | 多维组合：速度分档+冰块干扰+双倍秘方+等级成长 |
| 难度自适应 | 注意力阈值线性调节，无方差利用 | 方差驱动干扰概率，响应稳定性 |
| 个性化基线 | 简单校准，无明确归一化 | 3分钟热身+归一化映射，消除基线差异 |
| 防作弊 | 算法剔除眼电/肌电，无头动利用 | 头动静止检测（≥2秒+注意力>80）冻结5秒；低注意力冻结 |
| 多模式 | 切换不同游戏训练 | 常规/记忆/无限/键盘三种模式一体 |

对比结论：华南脑控系统为成熟商业化产品，平台功能（用户管理、数据分析等）优势明显。本作品聚焦游戏化交互创新：① 头动+注意力双模态控制；② 方差驱动干扰概率自适应；③ IMU低成本防作弊；④ 统一经营主题融合多模式。

2.3作品方案设计及实现过程

（放几个流程图，但是感觉这几个流程图看着太复杂）

2.3.1 系统整体架构实现

本作品基于 Python 3.8+ 与 Pygame 库开发，采用主循环与有限状态机架构。每帧执行：① 接收头环数据（专注力10Hz、头动偏航角50Hz）；② 预处理（死区滤波+平滑）；③ 更新游戏逻辑（食材生成、碰撞检测等）；④ 调整速度与冰块概率；⑤ 渲染画面。系统状态管理涵盖三种模式及冻结/正常切换。

2.3.2 核心算法模块实现

（1）专注力归一化与速度映射：热身取最后30秒最大值（→100）和（均值-20）（→0）建立线性映射至1~100，速度公式：speed = 4.5 - (norm-1)/99 × 2.5（热身1.5~6.0/正式2.0~4.5）。

（2）方差驱动冰块概率：5秒滑动窗口计算专注力方差，方差<50/50~150/>150对应冰块概率0.2/0.5/0.80，按概率生成干扰冰块。

（3）双倍秘方：专注力高于基线+10持续8秒触发秘方掉落，接住后当前杯收益×2。

（4）等级成长：累积金额达80/250/600元依次升至2/3/4级，解锁对应食材池，每杯至少生成一个必接食材。

（5）防作弊与冻结：① 头动静止>2秒且专注力>80时冻结5秒并提示；② 原始专注力≤20持续3秒触发冻结，恢复至>20持续5秒解冻。

2.3.3 三种模式实现

常规模式：15分钟（3分钟热身+12分钟正式），每杯20秒，含归一化速度、冰块概率、双倍秘方及等级成长。

记忆模式：开局2秒显示2个目标食材，需按顺序接取。连续正确3杯升级（增加成分），错误2杯降级。

无限模式：无时长限制，持续累加金额，冻结时暂停倒计时，其余同常规模式。

键盘模式：通过键盘左右方向键控制奶茶杯位移，其余逻辑同 BCI 常规模式，支持无设备体验核心玩法

- 3 作品测试方案及测试结果

- 3.1测试方案

3.1.1 功能测试

验证系统核心功能完整性与逻辑正确性，包括：蓝牙连接与数据解析、四种游戏模式状态切换、专注力速度映射与冰块概率生成、双倍秘方触发、等级成长与食材解锁、防作弊与低注意力冻结、每杯保底必接食材。采用黑盒测试，每种功能执行10次，记录通过率。

3.1.2 性能测试

评估系统实时性与稳定性，指标包括：端到端延迟（高速摄影法）、数据刷新率（≥30 FPS）、蓝牙丢包率（<1%）、CPU/内存占用（连续运行30分钟）。测试环境为Windows 11 + Python 3.8+，头环通过 HybridBCI 平台 TCP 连接。

3.1.3 用户模拟测试

预设三类用户输入序列（高专注平稳型、低专注波动型、作弊/涣散型），通过模拟脚本（我试一下写一个，跑出结果就出几个图放进去）驱动游戏运行，验证自适应难度响应、防作弊触发及低注意力冻结解冻逻辑。每类输入重复10轮，记录行为是否符合设计预期。（加个人测试结果图）

- 3.2 技术、功能指标及测试结果

- 3.2.1 注意力基线归一化算法准确性测试

模拟高/中/低专注力数据测试表明：上/下界标准差1.6/2.1，归一化误差1.2%（94.7%样本<2%），边界输入钳位至1或100，算法稳定建立个性化映射基准。

- 3.2.2 速度映射与冰块概率准确性测试

- 遍历0~100注意力值验证：速度边界切换无抖动；冰块概率24.3%/49.6%/79.2%（理论25%/50%/80%），误差<2%；方差跳变过渡<0.5秒，速度/冰块更新延迟1.2/0.8帧（60fps），满足实时交互。

- 3.2.3 等级成长与游戏平衡性测试

- 模拟三类玩家各10局：中等玩家每局182元，4局升4级，秘方触发4.2次/局，零收益杯9.8%；新手/高手分别7/3局升满。参数测试显示阈值提高15%需5-6局，秘方6秒触发过频（6.8次/局），故保留原设计，实现成长激励与挑战平衡。（待测试）

- 3.3 创新说明

- 3.3.1 多模态自然交互创新

分离注意力（控速度）与头动（控位移），实现“脑控状态+体控动作”分层交互，利用头环IMU零成本融合双模态，降低认知负荷。

- 3.3.2 动态方差调参自适应创新

首次在便携BCI游戏中引入注意力方差作为二阶指标，5秒滑动窗口方差决定冰块概率，直接训练稳定性（非仅均值），具原创性。

- 3.3.3 游戏化神经反馈依从性优势

通过奶茶店经营叙事、20秒/杯反馈、金额/等级成长、双倍秘方构建动机闭环，低注意力冻结降低挫折感，提升训练持续性。

4 总结

4.1作品展示

4.1.1界面截图与操作演示

（等美工）

4.1.2训练数据记录示例

（待测试）

4.2展望

4.2.1 更多训练模式与云端数据平台

未来可扩展双人/多人协作、限时挑战及自适应校准模式（个性化推荐）。搭建云端数据平台，实现跨设备同步、趋势可视化、群体参考及科研数据支持，为参数优化提供依据。

4.2.2 临床实验与个性化参数优化

计划开展随机对照试验，招募ADHD儿童与对照，验证对TOVA及SNAP-IV评分的改善。结合临床数据，采用贝叶斯优化或强化学习调优速度、方差、秘方时长及等级金额参数。采集多通道EEG，分析theta/beta比值等神经指标，推动从功能原型向循证数字疗法发展。